## 工作表1
				9-1

「國立高級中等學校新興營建工程」工程量體及空間需求表

校名：
工程名稱：
日期：
				灰色底已設公式，勿更動					灰色底已設公式，勿更動					灰色底已設公式，勿更動					灰色底已設公式，勿更動					灰色底已設公式，勿更動
樓層	主要空間內容				規劃面積		設備標準			樓層	主要空間內容				規劃面積		設備標準			樓層	主要空間內容				規劃面積		設備標準			樓層	主要空間內容				規劃面積		設備標準			樓層	主要空間內容				規劃面積		設備標準
	空間名稱	數量	單位	空間功能說明	平方公尺	坪	面積標準	設置標準			空間名稱	數量	單位	空間功能說明	平方公尺	坪	面積標準	設置標準			空間名稱	數量	單位	空間功能說明	平方公尺	坪	面積標準	設置標準			空間名稱	數量	單位	空間功能說明	平方公尺	坪	面積標準	設置標準			空間名稱	數量	單位	空間功能說明	平方公尺	坪	面積標準	設置標準
一樓	普通教室	9	間	普統教室單元面積為82m2，共九間	738.00	223.25	普通教室面積每間9m*10m； / 此為室內空間(不含走廊)			二樓	普通教室	9	間	普統教室單元面積為82m2，共九間	738.00	223.25	普通教室面積每間9m*10m； / 此為室內空間(不含走廊)			三樓	普通教室	9	間	普統教室單元面積為82m2，共九間	738.00	223.25	普通教室面積每間9m*10m； / 此為室內空間(不含走廊)			四樓	普通教室	9	間	普統教室單元面積為82m2，共九間	738.00	223.25	普通教室面積每間9m*10m； / 此為室內空間(不含走廊)			屋突層					0.00
	教具室	1	間	儲存教學教具空間，單元面積為60m2，共1 間	60.00	18.15	≦60m2(1間)	以鄰近教學研究室為原則			教具室	1	間	儲存教學教具空間，單元面積為60m2，共1 間	60.00	18.15	≦60m2(1間)	以鄰近教學研究室為原則			教具室	1	間	儲存教學教具空間，單元面積為60m2，共1 間	60.00	18.15	≦60m2(1間)	以鄰近教學研究室為原則			教具室	1	間	儲存教學教具空間，單元面積為60m2，共1 間	60.00	18.15	≦60m2(1間)	以鄰近教學研究室為原則					0.00
				0.00					0.00					0.00					0.00					0.00
				0.00					0.00					0.00					0.00					0.00
				0.00					0.00					0.00					0.00					0.00
				0.00					0.00					0.00					0.00					0.00
				0.00					0.00					0.00					0.00					0.00
				0.00					0.00					0.00					0.00					0.00
	主要空間小計				798.00	241.40					主要空間小計				798.00	241.40					主要空間小計				798.00	241.40					主要空間小計				798.00	241.40					主要空間小計				0.00	0.00
	陽台	9	間	提供各間普通教室學生洗手檯、放置打掃用具、設置垃圾回收處，陽台單元面積為13m2，共9間	117.00	35.39					陽台	9	間	提供各間普通教室學生洗手檯、放置打掃用具、設置垃圾回收處，陽台單元面積為13m2，共9間	117.00	35.39					陽台	9	間	提供各間普通教室學生洗手檯、放置打掃用具、設置垃圾回收處，陽台單元面積為13m2，共9間	117.00	35.39					陽台	9	間	提供各間普通教室學生洗手檯、放置打掃用具、設置垃圾回收處，陽台單元面積為13m2，共9間	117.00	35.39					機電設備空間	1	間	含管道間、機房、機械室、消防/發電機室、電梯機房、設備平台	100.00	30.25
	男女廁	2	間		56.00	16.94					男女廁	2	間		56.00	16.94					男女廁	2	間		56.00	16.94					男女廁	2	間		56.00	16.94					0.00
	無障礙廁所	1	間		4.00	1.21					無障礙廁所	1	間		4.00	1.21					無障礙廁所	1	間		4.00	1.21					無障礙廁所	1	間		4.00	1.21					0.00
	走廊	1	座		378.00	114.35					走廊	1	座		378.00	114.35					走廊	1	座		378.00	114.35					走廊	1	座		378.00	114.35					0.00
	茶水間	1	間		4.00	1.21					茶水間	1	間		4.00	1.21					茶水間	1	間		4.00	1.21					茶水間	1	間		4.00	1.21					0.00
	室內樓梯	1	座		24.00	7.26					室內樓梯	1	座		24.00	7.26					室內樓梯	1	座		24.00	7.26					室內樓梯	1	座		24.00	7.26					0.00
	半室外樓梯	1	座		17.00	5.14					半室外樓梯	1	座		17.00	5.14					半室外樓梯	1	座		17.00	5.14					半室外樓梯	1	座		17.00	5.14					0.00
	電梯	1	座	供無障礙及貨品運輸使用	8.00	2.42					電梯	1	座	供無障礙及貨品運輸使用	8.00	2.42					電梯	1	座	供無障礙及貨品運輸使用	8.00	2.42					電梯	1	座	供無障礙及貨品運輸使用	8.00	2.42					0.00
	公共設施空間小計				608.00	183.92					公共設施空間小計				608.00	183.92					公共設施空間小計				608.00	183.92					公共設施空間小計				608.00	183.92					公共設施空間小計				100.00	30.25
一樓樓地板面積					1406.00	425.32				二樓樓地板面積					1406.00	425.32				三樓樓地板面積					1406.00	425.32				四樓樓地板面積					1406.00	425.32				屋突層樓地板面積					100.00	30.25
倘上列欄位不足，請自行增列。					倘上列欄位不足，請自行增列。					倘上列欄位不足，請自行增列。					倘上列欄位不足，請自行增列。					總樓地板面積					5724.00	1731.51
				公共設施空間-樓地板面積合計					2532.00	765.93