## 一般房屋建築費-鋼筋混凝土-教室1~5樓(20220712新)
表9、核定單價建議調整之編列計算表(高中組-教室1~5層)

核定單價建議調整之編列計算表
項次	項目		每平方公尺 / 編列基準	計算式		小計
A	房屋建築工程	一般房屋建築費 / 鋼筋混凝土構造(教室1~5層)	30,057	112年度共同性費用編列標準(基準)
		挑高	0	1.依實際需求設置 / 2.挑高空間(挑高區域之樓地板面積加列樓高增加係數[《實際樓層高度公尺- 3.6) -3.6]X0.25)
B	綠建築(合格級)費用		301	1.依實際需求設置。 / 2.合格級1%、銅級2.73%、銀級2.85%、黃金級6.53%(合格級標章按左列基準增加1%範圍內編列,其他級別另行評估)。
C	校舍結構要求		0	耐震設計之用途條數自1.25提高至1.5 (按基準增加6%範圍內編列)
D	老舊校舍拆除運棄費		1,800	(1) 面積依現場實際面積計算，拆除費用依目前實際發包單價概估。 / (2) 由於合法棄土場運棄費用及工資大漲，依據政府標案系統拆除案件，市價如下兩案市場行情： / (參考案件一) 110年度工程名稱:第三區肉品批發市場拆除工程、案號110C07、拆除面積2678m2，預算金額4,621,360元，換算拆除費用約1,725元/M2,詳附件1。 / (參考案件二) 110年度-工程名稱國立臺灣大學基隆路3段155巷107弄5號等7戶空屋拆除工程、案號MB110080402、拆除面積1397.89m2，預算金額4,925,897元，換算拆除費用約3,526元/M2,詳附件2。
E	智慧建築		0	1.依實際需求設置。 / 2.合格級2%、銅級2.67%智慧建築 (合格級標章按基準增加2%範圍內編列,其他級別另行評估)。
F	特殊空調工程		0	1.依實際需求設置(需詳細敘述其特殊性) / 2.特殊設備(包括機械停車、空調設備)及工法或行政單位要求 / 3.室內空間之每米平方公尺按2500元編列預算，不包含走廊、廁所、樓梯…等空間。
G	特殊裝修工程		0	1.依實際需求設置(需詳細敘述其特殊性) / 2.特殊設備(包括機械停車、空調設備)及工法或行政單位要求
H	特殊大地工程(含地質改良,不含一般基樁)		0	依實際需求設置(需詳細敘述其特殊性)
I	山坡地開發工程		0	依實際需求設置(需詳細敘述其特殊性)
J	太陽光電設備		0	1.依實際需求設置。 / 2.每米平方公尺按1萬元編列預算。
K	分戶樓板之衝擊音隔音構造		0	依實際需求設置(需詳細敘述其特殊性)
L	大樹保護及遷移費用		0	依實際需求設置(需詳細敘述其特殊性)
M	減震、制震構造		0	依實際需求設置(需詳細敘述其特殊性)
N	雨水貯留利用系統及貯集滯洪設施		0	依實際需求設置(需詳細敘述其特殊性)
O	地下室超建		0	1.依實際需求設置(需詳細敘述其特殊性) / 2.(樓層數1~5層其地下樓層超過1層,即地下第2層起另計、樓層數6~12層其地下樓層超過2層,即地下第3層起另計、樓層數13層以上其地下樓層超過3層,即地下第4層起另計)
P	環境監测費		0	依實際需求設置(需詳細敘述其特殊性)
Q	其他類似上述項目為機關特定需求增加者		0	依實際需求設置(例如申請烹飪教室需要特殊設備、演藝廳需要音響及隔音燈光等高單價設備…等，請佐證相關資料、報價單或是近年鄰近區域相同性質之預算表)
小計a (A+…+Q)			32,158	直接工程成本
壹	地質鑽探、測量		0	依實際需求設置
貳	規劃設計費		1,238	小計a*0.07*0.55
參	工程監造費		1,013	小計a*0.07*0.45
柒	工程管理費		482	小計a*0.015
肆	專案管理及顧問費		0	依實際需求設置
伍	用地取得與拆邊補償費		0	依實際需求設置
陸	協助開闢公共設施相關費用		161	小計a*0.005
小計b (壹+…+伍)			35,052	直接工程成本+間接工程成本
柒	藝術品設置費		322	小計a*0.01
捌	物價調整費		14,191	（原預估直接工程成本＋間接工程成本＋工程預備費）*［（1＋預估物價指數每年上漲幅度）^（n－1）－1］		701
					1,430
玖	工程預備費		3,216	小計a*0.10
總計			52,780
一般地區		建議核定單價	53,000	無條件進位取整數至千位數
原住民、離島及特殊地區			55,650	採提報國教署同意後，予以適度調整，建議以一般地區單價為基準增加5~35%範圍內編列
			至
			71,550
備註： / 1、拆除及運棄費：之前參考臺北市政府都市更新事業及權利變換計畫內有關費用提列總表(臺北市政府都市發展局110 年1月15日北市都新字第1106000235號函)之拆除費用（定義：指拆除、騰空地上物所需之工程費用。）鋼筋混凝土造1～3樓為850元/m²，4~5樓為1050元/m²。 / (1) 面積依現場實際面積計算，拆除費用依目前實際發包單價概估。 / (2) 由於合法棄土場運棄費用及工資大漲，依據政府標案系統拆除案件，市價如下兩案市場行情： / (參考案件一) 110年度工程名稱:第三區肉品批發市場拆除工程、案號110C07、拆除面積2678m2，預算金額4,621,360元，換算拆除費用約1,725元/M2,詳附件1。 / (參考案件二) 110年度-工程名稱國立臺灣大學基隆路3段155巷107弄5號等7戶空屋拆除工程、案號MB110080402、拆除面積1397.89m2，預算金額4,925,897元，換算拆除費用約3,526元/M2,詳附件2。 / 這邊採計1,800元/M2 / 2、物價調整費：為因應施工期間物價上漲之調整費用，應以前述三項包含直接工程成本、間接工程成本及工程預備費合計值，按每年預估上漲率依複利法分年估列，第1 年按現值估算工程經費，第2 年後開始按物價指數年增率調整編列分年資金需求，其計算式為：物價調整費 =（原預估直接工程成本＋間接工程成本＋工程預備費）＊［（1＋預估物價指數每年上漲幅度）^（n－1）－1］ / 本案計算參考公共建設工程經費估算編列手冊-以直接工程成本+間接工程成本+工程預備費之和乘以b，b為物調百分比，本案計算採近三年年增率平均a取6.31%，n=4，故ｂ＝(１＋ａ)^n-1)物調百分比為20.15%。 / 3、規劃設計監造費及工程管理費：依據機關委託技術服務廠商評選及計費辦法之建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考表編列。全國平均拆除重建案校舍工程規模約為6千萬元，故規劃設計監造費用之百分比採計7%。 / 4、藝術品設置：係依據文化藝術獎助條例，公有建築物所有人，應設置藝術品，美化建築物與環境，且其價值不得少於該建築物造價百分之一，即為1%直接工程成本。 / 5、工程預備費：按直接工程成本之百分比估計。 / 在規劃階段，規模較小或較單純工程，其編列下限為零，上限為10%；而規模較大或較複雜工程，其上限為15%。 / 在基本設計階段，規模較小或較單純工程，其編列下限為零，上限為5%；而規模較大或較複雜工程，其上限為10%。 / 此範例之工程預備費按直接工程成本之5%估列。