## 工作表1
9-1
「國立高級中等學校新興營建工程」工程量體及空間需求表
校名：
工程名稱：
日期：
[5 empty] | 灰色底已設公式，勿更動 | [8 empty] | 灰色底已設公式，勿更動 | [8 empty] | 灰色底已設公式，勿更動 | [8 empty] | 灰色底已設公式，勿更動 | [8 empty] | 灰色底已設公式，勿更動
樓層 | 主要空間內容 |  |  |  | 規劃面積 |  | 設備標準 |  | 樓層 | 主要空間內容 |  |  |  | 規劃面積 |  | 設備標準 |  | 樓層 | 主要空間內容 |  |  |  | 規劃面積 |  | 設備標準 |  | 樓層 | 主要空間內容 |  |  |  | 規劃面積 |  | 設備標準 |  | 樓層 | 主要空間內容 |  |  |  | 規劃面積 |  | 設備標準
| 空間名稱 | 數量 | 單位 | 空間功能說明 | 平方公尺 | 坪 | 面積標準 | 設置標準 |  | 空間名稱 | 數量 | 單位 | 空間功能說明 | 平方公尺 | 坪 | 面積標準 | 設置標準 |  | 空間名稱 | 數量 | 單位 | 空間功能說明 | 平方公尺 | 坪 | 面積標準 | 設置標準 |  | 空間名稱 | 數量 | 單位 | 空間功能說明 | 平方公尺 | 坪 | 面積標準 | 設置標準 |  | 空間名稱 | 數量 | 單位 | 空間功能說明 | 平方公尺 | 坪 | 面積標準 | 設置標準
一樓 | 普通教室 | 9 | 間 | 普統教室單元面積為82m2，共九間 | 738 | 223.245 | 普通教室面積每間9m*10m； 此為室內空間(不含走廊) |  | 二樓 | 普通教室 | 9 | 間 | 普統教室單元面積為82m2，共九間 | 738 | 223.245 | 普通教室面積每間9m*10m； 此為室內空間(不含走廊) |  | 三樓 | 普通教室 | 9 | 間 | 普統教室單元面積為82m2，共九間 | 738 | 223.245 | 普通教室面積每間9m*10m； 此為室內空間(不含走廊) |  | 四樓 | 普通教室 | 9 | 間 | 普統教室單元面積為82m2，共九間 | 738 | 223.245 | 普通教室面積每間9m*10m； 此為室內空間(不含走廊) |  | 屋突層 | [5 empty] | 0
| 教具室 | 1 | 間 | 儲存教學教具空間，單元面積為60m2，共1 間 | 60 | 18.15 | ≦60m2(1間) | 以鄰近教學研究室為原則 |  | 教具室 | 1 | 間 | 儲存教學教具空間，單元面積為60m2，共1 間 | 60 | 18.15 | ≦60m2(1間) | 以鄰近教學研究室為原則 |  | 教具室 | 1 | 間 | 儲存教學教具空間，單元面積為60m2，共1 間 | 60 | 18.15 | ≦60m2(1間) | 以鄰近教學研究室為原則 |  | 教具室 | 1 | 間 | 儲存教學教具空間，單元面積為60m2，共1 間 | 60 | 18.15 | ≦60m2(1間) | 以鄰近教學研究室為原則 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 主要空間小計 |  |  |  | 798 | 241.395 |  |  |  | 主要空間小計 |  |  |  | 798 | 241.395 |  |  |  | 主要空間小計 |  |  |  | 798 | 241.395 |  |  |  | 主要空間小計 |  |  |  | 798 | 241.395 |  |  |  | 主要空間小計 |  |  |  | 0 | 0
| 陽台 | 9 | 間 | 提供各間普通教室學生洗手檯、放置打掃用具、設置垃圾回收處，陽台單元面積為13m2，共9間 | 117 | 35.3925 |  |  |  | 陽台 | 9 | 間 | 提供各間普通教室學生洗手檯、放置打掃用具、設置垃圾回收處，陽台單元面積為13m2，共9間 | 117 | 35.3925 |  |  |  | 陽台 | 9 | 間 | 提供各間普通教室學生洗手檯、放置打掃用具、設置垃圾回收處，陽台單元面積為13m2，共9間 | 117 | 35.3925 |  |  |  | 陽台 | 9 | 間 | 提供各間普通教室學生洗手檯、放置打掃用具、設置垃圾回收處，陽台單元面積為13m2，共9間 | 117 | 35.3925 |  |  |  | 機電設備空間 | 1 | 間 | 含管道間、機房、機械室、消防/發電機室、電梯機房、設備平台 | 100 | 30.25
| 男女廁 | 2 | 間 |  | 56 | 16.94 |  |  |  | 男女廁 | 2 | 間 |  | 56 | 16.94 |  |  |  | 男女廁 | 2 | 間 |  | 56 | 16.94 |  |  |  | 男女廁 | 2 | 間 |  | 56 | 16.94 | [8 empty] | 0
| 無障礙廁所 | 1 | 間 |  | 4 | 1.21 |  |  |  | 無障礙廁所 | 1 | 間 |  | 4 | 1.21 |  |  |  | 無障礙廁所 | 1 | 間 |  | 4 | 1.21 |  |  |  | 無障礙廁所 | 1 | 間 |  | 4 | 1.21 | [8 empty] | 0
| 走廊 | 1 | 座 |  | 378 | 114.345 |  |  |  | 走廊 | 1 | 座 |  | 378 | 114.345 |  |  |  | 走廊 | 1 | 座 |  | 378 | 114.345 |  |  |  | 走廊 | 1 | 座 |  | 378 | 114.345 | [8 empty] | 0
| 茶水間 | 1 | 間 |  | 4 | 1.21 |  |  |  | 茶水間 | 1 | 間 |  | 4 | 1.21 |  |  |  | 茶水間 | 1 | 間 |  | 4 | 1.21 |  |  |  | 茶水間 | 1 | 間 |  | 4 | 1.21 | [8 empty] | 0
| 室內樓梯 | 1 | 座 |  | 24 | 7.26 |  |  |  | 室內樓梯 | 1 | 座 |  | 24 | 7.26 |  |  |  | 室內樓梯 | 1 | 座 |  | 24 | 7.26 |  |  |  | 室內樓梯 | 1 | 座 |  | 24 | 7.26 | [8 empty] | 0
| 半室外樓梯 | 1 | 座 |  | 17 | 5.1425 |  |  |  | 半室外樓梯 | 1 | 座 |  | 17 | 5.1425 |  |  |  | 半室外樓梯 | 1 | 座 |  | 17 | 5.1425 |  |  |  | 半室外樓梯 | 1 | 座 |  | 17 | 5.1425 | [8 empty] | 0
| 電梯 | 1 | 座 | 供無障礙及貨品運輸使用 | 8 | 2.42 |  |  |  | 電梯 | 1 | 座 | 供無障礙及貨品運輸使用 | 8 | 2.42 |  |  |  | 電梯 | 1 | 座 | 供無障礙及貨品運輸使用 | 8 | 2.42 |  |  |  | 電梯 | 1 | 座 | 供無障礙及貨品運輸使用 | 8 | 2.42 | [8 empty] | 0
| 公共設施空間小計 |  |  |  | 608 | 183.92 |  |  |  | 公共設施空間小計 |  |  |  | 608 | 183.92 |  |  |  | 公共設施空間小計 |  |  |  | 608 | 183.92 |  |  |  | 公共設施空間小計 |  |  |  | 608 | 183.92 |  |  |  | 公共設施空間小計 |  |  |  | 100 | 30.25
一樓樓地板面積 |  |  |  |  | 1406 | 425.315 |  |  | 二樓樓地板面積 |  |  |  |  | 1406 | 425.315 |  |  | 三樓樓地板面積 |  |  |  |  | 1406 | 425.315 |  |  | 四樓樓地板面積 |  |  |  |  | 1406 | 425.315 |  |  | 屋突層樓地板面積 |  |  |  |  | 100 | 30.25
倘上列欄位不足，請自行增列。 | [8 empty] | 倘上列欄位不足，請自行增列。 | [8 empty] | 倘上列欄位不足，請自行增列。 | [8 empty] | 倘上列欄位不足，請自行增列。 | [8 empty] | 總樓地板面積 |  |  |  |  | 5724 | 1731.5101
[36 empty] | 公共設施空間-樓地板面積合計 |  |  |  |  | 2532 | 765.93